## Содержание
ВИЦ не действительна для территории ДВФО.
От 04.02.2024 |  |  |  |  | ДАИЧИ-Астрахань | ДАИЧИ-Крым | ДАИЧИ-Урал
Валюта прайс-листа |  | РУБ. |  |  | 414021, Астрахань, | 295000, Симферополь, | 620026, Екатеринбург,
[5 empty] | ул. Боевая, д. 136 | ул. Набережная, д. 75-Д, 4 этаж | ул. Бажова, д. 136, оф. 3
Содержание прайс-листа AXIOMA (активные гиперссылки): |  |  | ТВОЙ быстрый доступ к информации. |  | Телефон: (8512) 207-307 | Телефон: (978) 996-92-92 | Телефон: (343) 262-79-59
[5 empty] | info@astrakhan.daichi.ru | info@crimea.daichi.ru | info@ural.daichi.ru
RAC | бытовые сплит-системы |  |  | СКАЧАЙ листовку AXIOMA
[5 empty] | ДАИЧИ-Байкал | ДАИЧИ-МОСКВА | ДАИЧИ-Уфа
WIN | оконные кондиционеры |  |  |  | 664009, Иркутск, | 123022, Москва, | 450006, Уфа,
| мульти-сплит-системы |  |  |  | ул. Ширямова, д. 40, оф. 228-229 | Звенигородское ш., д. 9/27 | Сафроновский проезд, д. 6
MULTI |  |  |  |  | Телефон: (3952) 207-104 | Телефон: (495) 737-37-33 | Телефон: (347) 293-77-60, 293-77-61
|  |  |  | РАБОТАЙ на портале ДАИЧИ BUSINESS | info@irk.daichi.ru | msk@daichi.ru | MBiktimirov@ufa.daichi.ru
TOTAL | полный список оборудования
[5 empty] | ДАИЧИ-Балтика | ДАИЧИ-Нижний Новгород | ДАИЧИ-Хабаровск
УСЛУГИ | услуги компании "ДАИЧИ" |  |  |  | 236040, Калининград, | 603116, Нижний Новгород, | 680014, Хабаровск,
[5 empty] | ул. Больничная, д. 24, оф. 48а-49а | ул. Маршала Казакова, д. 5 | ул. Иркутская, д. 6 (База «Сугдак»), оф. 111
ОБЛАКО | облачные контроллеры |  |  |  | Телефон: (4012) 53-93-42, 53-94-14 | Телефон: (831) 268-22-21 | Телефон: (4212) 35-85-25
[5 empty] | Телефон: (8512) 207-307 | info@nnov.daichi.ru | info@khb.daichi.ru
info@astrakhan.daichi.ru
[5 empty] | ДАИЧИ-Владивосток | ДАИЧИ-Омск | ДАИЧИ-ЦФО
[5 empty] | 690078, Владивосток, | 644009, Омск, | 125167, Москва,
[5 empty] | ул. Союзная, д. 28, 3 эт., каб. 28 | ул. Лермонтова, д. 179а, к.1 | Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 80
[5 empty] | Телефон: (423) 245-39-59 | Телефон: (3812) 36-82-52, 36-95-45 | Телефон: (495) 737-37-33, доб.: 1759, 1851
[5 empty] | info@vl.daichi.ru | info@omsk.daichi.ru | info@cfo.daichi.ru
[5 empty] | ДАИЧИ-Волга | ДАИЧИ-Ростов | ДАИЧИ-Черноземье
[5 empty] | 445037, Тольятти, | 344065, Ростов-на-Дону, | 394018, Воронеж,
[5 empty] | ул. Новый проезд, д. 3, оф. 227 | пр-т 50-летия Ростсельмаша, д. 1/52, оф. 316 | ул. Никитинская, д. 52А, оф. 22
[5 empty] | Телефон: (8482) 200-145 | Телефон: (863) 203-71-61 | Телефон: (473) 277-12-40, 277-89-65
[5 empty] | info@volga.daichi.ru | info@rostov.daichi.ru | info@vrn.daichi.ru
[5 empty] | ДАИЧИ-Волгоград | ДАИЧИ-Санкт-Петербург | ДАИЧИ-Юг
[5 empty] | 400081, Волгоград, | 196066, Санкт-Петербург, | 350000, Краснодар,
[5 empty] | ул. Ангарская, д. 107 | Московский пр-т, д. 212, оф. 2009 | ул. Аэродромная, д. 19
[5 empty] | Телефон: (8442) 36-13-06, 36-03-34 | Телефон: (812) 448-80-87 | Телефон: (861) 210-06-20, 259-62-36
[5 empty] | info@volgograd.daichi.ru | info@spb.daichi.ru | info@krd.daichi.ru
[5 empty] | Даичи-Казань | ДАИЧИ-Сибирь
[5 empty] | 420107, Казань, | 630007, Новосибирск,
[5 empty] | ул. Спартаковская, д. 23, оф. 308 | ул. Коммунистическая, д. 2, оф. 902
[5 empty] | Телефон: (843) 278-06-46, 278-06-56 | Телефон: (383) 328-08-04
[5 empty] | info@kazan.daichi.ru | info@nsk.daichi.ru
[5 empty] | ДАИЧИ-Красноярск | ДАИЧИ-Сочи
[5 empty] | 660020, Красноярск, | 354000, Сочи,
[5 empty] | ул. Шахтеров, д. 4, стр. 4 | ул. Кипарисовая, д. 12,
[5 empty] | Телефон: (391) 291-80-20 | Телефон: (862) 261-60-90
[5 empty] | info@krsk.daichi.ru | info@sochi.daichi.ru
НЕ ПРОПУСТИ ВАЖНОЕ!
Встречайте новинку - Серия C!
Мы рядом с Вами!
Федеральная сеть торговых представительств Даичи.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

## RAC
Модельный ряд торговой марки Axioma. 05.03.2024.
Внутренний блок | Наружный блок | Тип | Фреон | Мощность, кВт |  | Тип скидки | Базовая цена |  | Ваша цена со скидкой за комплект | МПРЦ, РУБ.
|  |  |  | холод | тепло |  | внутр.,РУБ | наруж.,РУБ
Сплит система ASX/ASB (серия F) |  |  |  | • Энергоэффективность класса А • Экологичный фреон R32 • Бесшумная работа • 5 скоростей вентилятора • Автоматический выбор режима |  | • Режим "Turbo" • Авторестарт • Ночной режим • WI-FI ready |  |  |  |  | Готовые монтажные комплекты
ASX07F1 | ASB07F1 | on/off | R32 | 2.1 | 2.1 | A_MASS | 5400 | 10090 | #REF! | 19000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09F1 | ASB09F1 | on/off | R32 | 2.5 | 2.5 | A_MASS | 5900 | 11090 | #REF! | 21000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12F1 | ASB12F1 | on/off | R32 | 3.3 | 3.3 | A_MASS | 8400 | 15590 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18F1 | ASB18F1 | on/off | R32 | 5.1 | 5.1 | A_MASS | 14300 | 26690 | #REF! | 47000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24F1 | ASB24F1 | on/off | R32 | 6.8 | 7.2 | A_MASS | 16000 | 37490 | #REF! | 62000 | MK3-3 / MK5-3
ASX07FZ1 | ASB07FZ1 | DC inv. | R32 | 2,05 (1,0-2,6) | 2,1 (1,1-2,7) | A_MASS | 6600 | 15390 | #REF! | 25000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09FZ1 | ASB09FZ1 | DC inv. | R32 | 2,7 (1,2-3,2) | 2,9 (0,9-3,7) | A_MASS | 7200 | 16790 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12FZ1 | ASB12FZ1 | DC inv. | R32 | 3,4 (1,0-3,6) | 3,9 (1,4-4,2) | A_MASS | 8200 | 19290 | #REF! | 33000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18FZ1 | ASB18FZ1 | DC inv. | R32 | 5,0 (1,3-5,8) | 5,2 (1,4-6,0) | A_MASS | 14200 | 33290 | #REF! | 55000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24FZ1 | ASB24FZ1 | DC inv. | R32 | 7,0 (2,2-8,5) | 8,1 (2,4-10,0) | A_MASS | 18000 | 41990 | #REF! | 68000 | MK3-2 / MK5-2
Сплит система ASX/ASB (серия D) |  |  |  | • Энергоэффективность класса А • Система самодиагностики • Защита от коррозии • Автоматический выбор режима |  | • Режим "Turbo" • Авторестарт • Ночной режим • WI-FI ready |  |  |  |  | Готовые монтажные комплекты
ASX07D1 | ASB07D1 | on/off | R410 | 2.1 | 2.1 | A_MASS | 5100 | 10390 | #REF! | 19000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09D1 | ASB09D1 | on/off | R410 | 2.5 | 2.5 | A_MASS | 5600 | 11390 | #REF! | 21000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12D1 | ASB12D1 | on/off | R410 | 3.3 | 3.3 | A_MASS | 7900 | 16090 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18D1 | ASB18D1 | on/off | R410 | 5.1 | 5.3 | A_MASS | 13500 | 27490 | #REF! | 47000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24D1 | ASB24D1 | on/off | R410 | 6.8 | 7.2 | A_MASS | 17700 | 35790 | #REF! | 62000 | MK3-3 / MK5-3
ASX09D1U | ASB09D1U | on/off | R410 | 2.5 | 2.5 | A_MASS | 5600 | 11390 | #REF! | 21000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18D1U | ASB18D1U | on/off | R410 | 5.1 | 5.3 | A_MASS | 13500 | 27490 | #REF! | 47000 | MK3-2 / MK5-2
ASX07DZ1R | ASB07DZ1R | DC inv. | R32 | 2,05 (1,0-2,6) | 2,1 (1,1-2,7) | A_MASS | 7300 | 14690 | #REF! | 25000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09DZ1R | ASB09DZ1R | DC inv. | R32 | 2,7 (1,2-3,2) | 2,9 (0,9-3,7) | A_MASS | 7900 | 16090 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12DZ1R | ASB12DZ1R | DC inv. | R32 | 3,4 (1,0-3,6) | 3,9 (1,4-4,2) | A_MASS | 9100 | 18390 | #REF! | 33000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18FZ1 | ASB18DZ1R | DC inv. | R32 | 5,0 (1,3-5,8) | 5,2 (1,4-6,0) | A_MASS | 14200 | 31790 | #REF! | 55000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24DZ1R | ASB24DZ1R | DC inv. | R32 | 7,0 (2,2-8,5) | 8,1 (2,4-10,0) | A_MASS | 19800 | 40190 | #REF! | 68000 | MK3-2 / MK5-2
ASX09D1Z1R | ASB09D1Z1R | DC inv. | R32 | 2,6 (1,2-3,2) | 2,7 (0,9-3,7) | A_MASS | 7900 | 16090 | #REF! | 29000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18D1Z1R | ASB18D1Z1R | DC inv. | R32 | 4,8 (1,2-5,1) | 4,8 (1,2-5,1) | A_MASS | 15700 | 31790 | #REF! | 55000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24D1Z1R | ASB24D1Z1R | DC inv. | R32 | 6,5 (2,1-6,8) | 6,8 (2,2-7,0) | A_MASS | 19800 | 40190 | #REF! | 68000 | MK3-2 / MK5-2
Сплит система ASX/ASB (серия H) |  |  |  | • Энергоэффективность класса А • Ионизатор воздуха • Защита от коррозии • Направленный поток воздуха |  | • Режим "Turbo" • Авторестарт • Ночной режим • WI-FI ready |  |  |  |  | Готовые монтажные комплекты
ASX07H1 | ASB07H1 | on\off | R410 | 2.05 | 2.2 | A_MASS | 4800 | 11190 | #REF! | 19000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09H1 | ASB09H1 | on\off | R410 | 2.64 | 2.8 | A_MASS | 5200 | 12290 | #REF! | 21000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12H1 | ASB12H1 | on\off | R410 | 3.52 | 3.7 | A_MASS | 7500 | 17490 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18H1 | ASB18H1 | on\off | R410 | 5.28 | 5.42 | A_MASS | 12400 | 29090 | #REF! | 47000 | MK3-2 / MK5-2
ASX24H1 | ASB24H1 | on\off | R410 | 7.03 | 7.2 | A_MASS | 16000 | 37490 | #REF! | 62000 | MK3-3 / MK5-3
ASX12H1A | ASB12H1A | on\off | R410 | 3.52 | 3.7 | A_MASS | 7500 | 17490 | #REF! | 29000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18H1A | ASB18H1A | on\off | R410 | 5.28 | 5.42 | A_MASS | 12400 | 29090 | #REF! | 47490 | MK3-2 / MK5-2
ASX07HZ1 | ASB07HZ1 | DC inv. | R410 | 2,05(0,65~2,80) | 2,35(0,65~2,95) | A_MASS | 6700 | 15790 | #REF! | 26000 | MK3-1 / MK5-1
ASX09HZ1 | ASB09HZ1 | DC inv. | R410 | 2,64(0,82~3,37) | 2,78(0,94~3,66) | A_MASS | 7300 | 17190 | #REF! | 28000 | MK3-1 / MK5-1
ASX12HZ1 | ASB12HZ1 | DC inv. | R410 | 3,52(1,00~3,81) | 3,66(1,02~3,96) | A_MASS | 8400 | 19590 | #REF! | 32000 | MK3-1 / MK5-1
ASX18HZ1 | ASB18HZ1 | DC inv. | R410 | 5,28(1,30~5,86) | 5,42(1,30~6,30) | A_MASS | 14500 | 33990 | #REF! | 55500 | MK3-1 / MK5-1
ASX24HZ1 | ASB24HZ1 | DC inv. | R410 | 7,03(1,50~7,50) | 7,18(1,05~7,90) | A_MASS | 18100 | 42390 | #REF! | 69500 | MK3-2 / MK5-2
ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ
СМОТРЕТЬ ВИДЕО
СМОТРЕТЬ ВИДЕО

## WIN
Модельный ряд торговой марки Axioma. Сезон 2024.
К СОДЕРЖАНИЮ | [6 empty] | A_MASS | 16%
Внутренний блок | Наружный блок | Мощность, кВт |  | Тип скидки | Базовая цена внутр., РУБ | Базовая цена наруж., РУБ | Ваша цена со скидкой | МПРЦ, РУБ
|  | холод | тепло
ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ ASJC |  |  | • Многоскоростной вентилятор • Автоматическое покачивание воздушных заслонок • Функция подачи приточного воздуха |  | • Легкосъемный моющийся воздушный фильтр • Функция авторестарта
постоянная производительность (On\off)
ASJC05-NM1A | ¾ | 1.436 | ¾ | A_MASS | 17990 |  | 15112 | 18990
ASJC07-NM1A | ¾ | 2.05 | ¾ | A_MASS | 21490 |  | 18052 | 23990
ASJC09-NM1A | ¾ | 2.64 | ¾ | A_MASS | 24490 |  | 20572 | 26990
ASJC12-NM1A | ¾ | 3.52 | ¾ | A_MASS | 34990 |  | 29392 | 38990
ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ

## MULTI
[11 empty] | A_PREM | 56%
Модельный ряд торговой марки Axioma. Сезон 2024. | [10 empty] | A_MASS | 16%
[11 empty] | D_ACC | 27%
К СОДЕРЖАНИЮ
Внутренний блок | Наружный блок | Панель | Тип | Фреон | Мощность, кВт |  | Тип скидки | Базовая цена |  |  | Ваша цена со скидкой за комплект. | МПРЦ, руб.
[5 empty] | холод | тепло |  | внутр.,РУБ | наруж.,РУБ | панель, РУБ
Наружные блоки мульти-сплит-систем |  |  |  |  | • Скзонная энергоэффективность класса "А++" • Работоспособность системы от -15 до +53 °C на охлаждение и от – 20 до +24 °С на обогрев |  | • Экологически безопасный хладгент R32 • Возможность подключения от 2 до 5 внутренних блоков к одному наружному
| ASB14M2Z1R |  | DC inverter | R32 | 4.10 (1.20~4.85) | 4.31 (1.25~5.20) | A_PREM |  | 81990 |  | 36076 | 54990
| ASB18M2Z1R |  | DC inverter | R32 | 5.10 (1.23~5.60) | 5.20 (1.29~5.75) | A_PREM |  | 94990 |  | 41796 | 62990
| ASB21M3Z1R |  | DC inverter | R32 | 6.20 (2.80~6.60) | 6.50 (2.45~6.80) | A_PREM |  | 109990 |  | 48396 | 72990
| ASB27M3Z1R |  | DC inverter | R32 | 7.90 (2.80~8.80) | 7.96 (2.45~8.80) | A_PREM |  | 128990 |  | 56756 | 85990
| ASB32M4Z1R |  | DC inverter | R32 | 9.40 (3.10~10.20) | 9.45 (2.55~10.20) | A_PREM |  | 172990 |  | 76116 | 114990
| ASB42M5Z1R |  | DC inverter | R32 | 12.20 (3.30~13.10) | 12.20 (3.30~13.10) | A_PREM |  | 211990 |  | 93276 | 140990
Внутренние блоки настенного типа |  |  |  |  | • Рекордно низкий уровень шума от 22 дБ(А) • Тёплый пуск • 3D воздушный поток |  | • режим осушения • авторестарт • ночной режим • Wi-Fi Ready
ASX07MHZ1R |  |  | AC inverter | R32 | 2.05 | 2.05 | A_MASS | 12490 |  |  | 10492 | 15490
ASX09MHZ1R |  |  | AC inverter | R32 | 2.64 | 2.64 | A_MASS | 13490 |  |  | 11332 | 16490
ASX12MHZ1R |  |  | AC inverter | R32 | 3.52 | 3.52 | A_MASS | 13990 |  |  | 11752 | 16990
ASX18MHZ1R |  |  | AC inverter | R32 | 5.13 | 5.22 | A_MASS | 17490 |  |  | 14692 | 21490
Внутренние блоки кассетного типа |  |  |  |  | • Рекордно низкий уровень шума от 22 дБ(А) • Ночной режим для комфортного отдыха во время сна • Воздушный поток равномерно распределяется по 4 направлениям |  | • блокировка пульта • авторестарт • обнаружение утечки хладгента • Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
ASX09MCZ1R |  | A-Q4B | DC inverter | R32 | 2.64 | 2.78 | A_PREM | 48990 |  | 14000 | 27716 | 47990
ASX12MCZ1R |  | A-Q4B | DC inverter | R32 | 3.52 | 3.96 | A_PREM | 57990 |  | 14000 | 31676 | 53990
ASX18MCZ1R |  | A-Q4B | DC inverter | R32 | 5.28 | 5.74 | A_PREM | 63990 |  | 14000 | 34316 | 57990
Внутренние блоки канального типа |  |  |  |  | • Уровень шума от 48 дБ(А) • Тёплый пуск • Обнаружение утечки хладагента • Режим осушения • Авторестарт |  | • Ночной режим • Wi-Fi, удаленное онлайн-управление через «облако Даичи» (опция)
ASX09MDZ1R |  |  | DC inverter | R32 | 2.64 | 2.78 | A_PREM | 45990 |  |  | 20236 | 30990
ASX12MDZ1R |  |  | DC inverter | R32 | 3.52 | 3.96 | A_PREM | 48990 |  |  | 21556 | 32990
ASX18MDZ1R |  |  | DC inverter | R32 | 5.28 | 5.74 | A_PREM | 57990 |  |  | 25516 | 38990
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МУЛЬТИ-СПЛИТ-СИСТЕМ
AWC-M20 | Проводной пульт управления для кассетных и канальных блоков | [5 empty] | D_ACC | 6500 |  |  | 4745 | 6900

## Услуги ДАИЧИ
Программа «Климат Онлайн»
К СОДЕРЖАНИЮ
Услуга интернет-подключения кондиционера к службе дистанционного мониторинга параметров оборудования компании "ДАИЧИ".
Центр мониторинга компании "ДАИЧИ" принимает сигналы о состоянии кондиционера, узнает об ошибках работы системы, проводит дистанционную диагностику.
Вы можете выбрать один из двух типов подписки:
1) Вы осуществляете техническое обслуживание клиента, инженерный центр компании "ДАИЧИ" сообщает Вам об ошибках, выявленных Центром Мониторинга.
2) Компания "ДАИЧИ" осуществляет техническое обслуживание клиента.
Если диагностику или устранение неполадок невозможно сделать дистанционно, то:
В случае Подписки №1, Ваша компания организует выезд технических специалистов для проведения работ на месте установки кондиционера в удобное для владельца время. |  | В случае Подписки №2, компания ДАИЧИ, организует выезд технических специалистов для проведения работ на месте установки кондиционера в удобное для владельца время.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ:
| Цена для Клиента | Стоимость получения услуги от Даичи | Вознаграждение партнёра
Подписка №1
Вы осуществляете обслуживание клиента | Ваша коммерческая цена | 1 000 Р/ в год
ДАИЧИ передает Вам результаты мониторинга
Подписка №2
Вы выступаете агентом |  |  | 1 000 Р единоразово
ДАИЧИ осуществляет мониторинг | 1 000 Р/в год
ДАИЧИ осуществляет ТО | По прейскуранту (скидка 10%)

## Контроллеры
Контроллеры облачного управления
К СОДЕРЖАНИЮ
Wi-Fi контроллеры для сплит-систем и мульти сплит-систем DW
Wi-Fi контроллер DAICHI - устройство для удаленного управления кондиционером через Облако.
С ним стандартные возможности управления расширяются до категории "Премиум".
Контроллер устанавливается в корпусе внутреннего блока. Доступны две комплектации к заказу: с набором переходников в комплекте или с возможностью выбора необходиимого перееходника.
| Cовместимость Wi-Fi контроллера с оборудованием: |  | Контроллер черного цвета (в комплекте с переходниками). |  |  | Контроллеры DAICHI для сплит-систем поддерживает до 200 моделей кондиционеров различных марок.
| Бренд | Серия оборудования | Артикул контроллера | Базовая цена | Цена со скидкой | Возможна установка контроллеров для управления кондиционерами других торговых марок.
| Axioma | ASX/ASB (серия F), ASX/ASB (серия D), ASX/ASB (серия H), ASX/ASB (серия J) | DW21-B | 5990 | 4790
Проверить совместимость контроллера и кондиционера можно на сайте:
| Cовместимость Wi-Fi контроллера с оборудованием: |  | Контроллер черного цвета (переходник прибретается отдельно).
| Бренд | Серия оборудования | Артикул контроллера | Базовая цена | Цена со скидкой
| Axioma |  | DW22-B | 2990 | 2290
Артикул переходника
|  | ASX/ASB (серия D) | DCCOMUS1B | 590 | 415
|  | ASX/ASB (серия H) | DCCOMUS1A | 590 | 415
|  | ASX/ASB (серия J) | DCCOMUS1A | 590 | 415
|  | ASX/ASB (серия F) | DCCOMUS1B | 590 | 415 | В случае, если вы не нашли инетресующий вас кондиционер на сайте, то вы можете оставить заявку, а компания Даичи проведет тестирование совместимости устройств.
►Удаленное управление со смартфона
► Быстрые команды создаются пользователем и активируются одним нажатием
► Встроенный режим «Комфортный сон»
► Управление по геолокации
► Установка таймеров, составление расписаний
► Панель быстрого доступа
► Система прав доступа для каждого помещения
с неограниченным числом пользователей
► Просмотр данных по энергопотреблению
► Голосовое управление: Алиса (Yandex), Маруся (VK), Салют (Сбер)
ПЕРЕЙДИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
https://daichicloud.ru/split-lineup/

## Монтажные комплекты
ГОТОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ СПЛИТ-СИСТЕМ!
К СОДЕРЖАНИЮ
Артикул монтажного комплекта | Серия оборудования | Описание | МПРЦ | Ваша спец. цена
MK3-1 | ASX(07,09,12)D(1)Z1R/ASB(07,09,12)D(1)Z1R; ASX(07,09,12)D1(U)/ASB(07,09,12)D1(U); ASX(07,09,12,18)HZ1/ASB(07,09,12,18)HZ1; ASX(07,09,12)H1(A)/ASB(07,09,12)H1(A). | Монтажный комплект №3-1 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Труба медная 9,52 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 3 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 10*9 – 3 п.м Кронштейн 450*450 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм – 3 п.м Кабель ПВС 5*1,5 мм ГОСТ (межблочный) – 4 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 2400 | 1900
MK3-2 | ASX(18,24)D(1)Z1R/ASB(18,24)D(1)Z1R; ASX18D1(U)/ASB18D1(U); ASX18H1/ASB18H1; ASX24HZ1/ASB24HZ1 | Монтажный комплект №3-2 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Труба медная 12,7 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 3 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 12*9 – 3 п.м Кронштейн 500*600 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм – 3 п.м Кабель ПВС 5*1,5 мм ГОСТ (межблочный) – 4 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 3100 | 2500
MK3-3 | ASX24D1/ASB24D1; ASX24J1/ASB24J1; ASX24H1/ASB24H1. | Монтажный комплект №3-3 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Труба медная 15,9 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 3 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 3 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 15*9 – 3 п.м Кронштейн 500*600 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм – 3 п.м Кабель ПВС 5*2,5 мм ГОСТ (межблочный) – 4 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 3900 | 3100
MK5-1 | ASX(07,09,12)D(1)Z1R/ASB(07,09,12)D(1)Z1R; ASX(07,09,12)D1(U)/ASB(07,09,12)D1(U); ASX(07,09,12,18)HZ1/ASB(07,09,12,18)HZ1; ASX(07,09,12)H1(A)/ASB(07,09,12)H1(A). | Монтажный комплект №5-1 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Труба медная 9,52 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 5 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 10*9 – 5 п.м Кронштейн 450*450 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм– 5 п.м Кабель ПВС 5*1,5 мм ГОСТ (межблочный) – 6 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 3700 | 2950
MK5-2 | ASX(18,24)D(1)Z1R/ASB(18,24)D(1)Z1R; ASX18D1(U)/ASB18D1(U); ASX18H1/ASB18H1; ASX24HZ1/ASB24HZ1 | Монтажный комплект №5-2 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Труба медная 12,7 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 3 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 12*9 – 3 п.м Кронштейн 500*600 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм– 5 п.м Кабель ПВС 5*1,5 мм ГОСТ (межблочный) – 6 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 4400 | 3500
MK5-3 | ASX24D1/ASB24D1; ASX24J1/ASB24J1; ASX24H1/ASB24H1. | Монтажный комплект №5-3 в составе: Труба медная 6,35 мм толщина стенки 0,76 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Труба медная 15,9 мм толщина стенки 0,81 мм стандарт ASTM B280 – 5 п.м. Теплоизоляция Ру-флекс 6*9 – 3 п.м Теплоизоляция Ру-флекс 15*9 – 3 п.м Кронштейн 500*600 мм в упаковке с крепежом – 1 к-т Дренажная трубка D16 мм– 5 п.м Кабель ПВС 5*2,5 мм ГОСТ (межблочный) – 6 п.м. Труба гофрированная ПВХ 16 мм – 6 п.м. Короб самосборный из гофрокартона – 1 шт | 5900 | 4700

## Общий список
|  | A_MASS | 0%
|  | C_WINDOW | 0%
|  | W-ACC | 0%
|  | A_PREM | 0%
|  | A_ACC | 0%
К СОДЕРЖАНИЮ
Модель | Группа | Базовая цена | Новая скидка | цена со скидкой | Валюта | МПРЦ, руб. | Комментарий
DW21-B | Wi-Fi контроллеры | 5990 |  | 4790 | РУБ |  | Wi-Fi контроллеры облачного управления
DW22-B | Wi-Fi контроллеры | 2990 |  | 2290 | РУБ |  | Wi-Fi контроллеры облачного управления
DW12-BL | Wi-Fi контроллеры | 5890 |  | 4490 | РУБ |  | Wi-Fi контроллеры облачного управления
DCCOMUS1B | Переходник | 590 |  | 415 | РУБ |  | Wi-Fi контроллеры облачного управления
DCCOMUS1A | Переходник | 590 |  | 415 | РУБ |  | Wi-Fi контроллеры облачного управления
MK3-1 | Монтажный комплект | 2400 |  | 1900 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
MK3-2 | Монтажный комплект | 3100 |  | 2500 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
MK3-3 | Монтажный комплект | 3900 |  | 3100 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
MK5-1 | Монтажный комплект | 3700 |  | 2950 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
MK5-2 | Монтажный комплект | 4400 |  | 3500 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
MK5-3 | Монтажный комплект | 5900 |  | 4700 | РУБ |  | Готовый монтажный комплект для бытовых сплит-систем
ASJC05-NM1A | Split | 17990 | A_MASS | 17990 | РУБ | 18990
ASJC07-NM1A | Split | 21490 | A_MASS | 21490 | РУБ | 23990
ASJC09-NM1A | Split | 24490 | A_MASS | 24490 | РУБ | 26990
ASJC12-NM1A | Split | 34990 |  |  | РУБ | 38990
ASX07D1 | Split | 5100 | A_MASS | 5100 | РУБ | 5900
ASX09D1 | Split | 5600 | A_MASS | 5600 | РУБ | 6400
ASX12D1 | Split | 7900 | A_MASS | 7900 | РУБ | 9100
ASX18D1 | Split | 13500 | A_MASS | 13500 | РУБ | 15500
ASX24D1 | Split | 17700 | A_MASS | 17700 | РУБ | 20300
ASX09D1U | Split | 5600 | A_MASS | 5600 | РУБ | 6400
ASX18D1U | Split | 13500 | A_MASS | 13500 | РУБ | 15500
ASB09D1U | Split | 11390 | A_MASS | 11390 | РУБ | 13090
ASB18D1U | Split | 27490 | A_MASS | 27490 | РУБ | 31490
ASX07DZ1R | Split | 7300 | A_MASS | 7300 | РУБ | 8200
ASX09DZ1R | Split | 7900 | A_MASS | 7900 | РУБ | 9100
ASX09D1Z1R | Split | 7900 | A_MASS | 7900 | РУБ | 9100
ASX12DZ1R | Split | 9100 | A_MASS | 9100 | РУБ | 10400
ASX18DZ1R | Split | 15700 | A_MASS | 15700 | РУБ | 18000
ASX18D1Z1R | Split | 15700 | A_MASS | 15700 | РУБ | 18000
ASX24DZ1R | Split | 19800 | A_MASS | 19800 | РУБ | 22800
ASX24D1Z1R | Split | 19800 | A_MASS | 19800 | РУБ | 22800
ASX07H1 | Split | 4800 | A_MASS | 4800 | РУБ | 5500
ASX09H1 | Split | 5200 | A_MASS | 5200 | РУБ | 6000
ASX12H1 | Split | 7500 | A_MASS | 7500 | РУБ | 8500
ASX18H1 | Split | 12400 | A_MASS | 12400 | РУБ | 14200
ASX24H1 | Split | 16000 | A_MASS | 16000 | РУБ | 18400
ASX12H1A | Split | 7500 | A_MASS | 7500 | РУБ | 8500
ASX18H1A | Split | 12400 | A_MASS | 12400 | РУБ | 14200
ASX07HZ1 | Split | 6700 | A_MASS | 6700 | РУБ | 7800
ASX09HZ1 | Split | 7300 | A_MASS | 7300 | РУБ | 8400
ASX12HZ1 | Split | 8400 | A_MASS | 8400 | РУБ | 9600
ASX18HZ1 | Split | 14500 | A_MASS | 14500 | РУБ | 16600
ASX24HZ1 | Split | 18100 | A_MASS | 18100 | РУБ | 20800
ASB07D1 | Split | 10390 | A_MASS | 10390 | РУБ | 12090
ASB09D1 | Split | 11390 | A_MASS | 11390 | РУБ | 13090
ASB12D1 | Split | 16090 | A_MASS | 16090 | РУБ | 18390
ASB18D1 | Split | 27490 | A_MASS | 27490 | РУБ | 31490
ASB24D1 | Split | 35790 | A_MASS | 35790 | РУБ | 41190
ASB07DZ1R | Split | 14690 | A_MASS | 14690 | РУБ | 16790
ASB09DZ1R | Split | 16090 | A_MASS | 16090 | РУБ | 18390
ASB09D1Z1R | Split | 16090 | A_MASS | 16090 | РУБ | 18390
ASB12DZ1R | Split | 18390 | A_MASS | 18390 | РУБ | 21090
ASB18DZ1R | Split | 31790 | A_MASS | 31790 | РУБ | 36490
ASB18D1Z1R | Split | 31790 | A_MASS | 31790 | РУБ | 36490
ASB24DZ1R | Split | 40190 | A_MASS | 40190 | РУБ | 46190
ASB24D1Z1R | Split | 40190 | A_MASS | 40190 | РУБ | 46190
ASB07H1 | Split | 11190 | A_MASS | 11190 | РУБ | 12990
ASB09H1 | Split | 12290 | A_MASS | 12290 | РУБ | 13990
ASB12H1 | Split | 17490 | A_MASS | 17490 | РУБ | 19990
ASB18H1 | Split | 29090 | A_MASS | 29090 | РУБ | 33290
ASB24H1 | Split | 37490 | A_MASS | 37490 | РУБ | 43090
ASB12H1A | Split | 17490 | A_MASS | 17490 | РУБ | 19990
ASB18H1A | Split | 29090 | A_MASS | 29090 | РУБ | 33290
ASB07HZ1 | Split | 15790 | A_MASS | 15790 | РУБ | 18190
ASB09HZ1 | Split | 17190 | A_MASS | 17190 | РУБ | 19590
ASB12HZ1 | Split | 19590 | A_MASS | 19590 | РУБ | 22390
ASB18HZ1 | Split | 33990 | A_MASS | 33990 | РУБ | 38890
ASB24HZ1 | Split | 42390 | A_MASS | 42390 | РУБ | 48690
ASB14M2Z1R | Multi | 81990 | A_PREM | 81990 | РУБ | 54990
ASB18M2Z1R | Multi | 94990 | A_PREM | 94990 | РУБ | 62990
ASB21M3Z1R | Multi | 109990 | A_PREM | 109990 | РУБ | 72990
ASB27M3Z1R | Multi | 128990 | A_PREM | 128990 | РУБ | 85990
ASB32M4Z1R | Multi | 172990 | A_PREM | 172990 | РУБ | 114990
ASB42M5Z1R | Multi | 211990 | A_PREM | 211990 | РУБ | 140990
ASX07MHZ1R | Multi | 12490 | A_MASS | 12490 | РУБ | 15490
ASX09MHZ1R | Multi | 13490 | A_MASS | 13490 | РУБ | 16490
ASX12MHZ1R | Multi | 13990 | A_MASS | 13990 | РУБ | 16990
ASX18MHZ1R | Multi | 17490 | A_MASS | 17490 | РУБ | 21490
ASX09MCZ1R | Multi | 48990 | A_PREM | 48990 | РУБ | 32990
ASX12MCZ1R | Multi | 57990 | A_PREM | 57990 | РУБ | 38990
ASX18MCZ1R | Multi | 63990 | A_PREM | 63990 | РУБ | 42990
ASX09MDZ1R | Multi | 45990 | A_PREM | 45990 | РУБ | 30990
ASX12MDZ1R | Multi | 48990 | A_PREM | 48990 | РУБ | 32990
ASX18MDZ1R | Multi | 57990 | A_PREM | 57990 | РУБ | 38990
AWC-M20 | Accessories | 6500 | A_ACC | 6500 | РУБ | 6900
A-Q4B | Accessories | 14000 | A_ACC | 14000 | РУБ | 15000
ASX07F1 | Split | 5400 | A_MASS |  | РУБ | 6300
ASX09F1 | Split | 5900 | A_MASS |  | РУБ | 6800
ASX12F1 | Split | 8400 | A_MASS |  | РУБ | 9600
ASX18F1 | Split | 14300 | A_MASS |  | РУБ | 16400
ASX24F1 | Split | 16000 | A_MASS |  | РУБ | 18400
ASB07F1 | Split | 10090 | A_MASS |  | РУБ | 11690
ASB09F1 | Split | 11090 | A_MASS |  | РУБ | 12690
ASB12F1 | Split | 15590 | A_MASS |  | РУБ | 17890
ASB18F1 | Split | 26690 | A_MASS |  | РУБ | 30590
ASB24F1 | Split | 37490 | A_MASS |  | РУБ | 43090
ASX07FZ1 | Split | 6600 | A_MASS |  | РУБ | 7500
ASX09FZ1 | Split | 7200 | A_MASS |  | РУБ | 8200
ASX12FZ1 | Split | 8200 | A_MASS |  | РУБ | 9400
ASX18FZ1 | Split | 14200 | A_MASS |  | РУБ | 16300
ASX24FZ1 | Split | 18000 | A_MASS |  | РУБ | 20700
ASB07FZ1 | Split | 15390 | A_MASS |  | РУБ | 17490
ASB09FZ1 | Split | 16790 | A_MASS |  | РУБ | 19290
ASB12FZ1 | Split | 19290 | A_MASS |  | РУБ | 22090
ASB18FZ1 | Split | 33290 | A_MASS |  | РУБ | 38190
ASB24FZ1 | Split | 41990 | A_MASS |  | РУБ | 48290